南阳工艺美术职业学院动火作业审批表

| 申请动火单位： |  |  | 动火须知 - 1.动火人员必须持有特种作业人员操作证书，严格遵守安全操作规程动火； - 2.配备灭火器材，动火前清除5米（防止高温熔渣飞溅）范围内的易燃可燃物品材料等。不可搬离的可燃构件须做好防火隔离措施； - 3.动火作业结束后，必须对现场进行检查，消除遗留火种，确认无火灾隐患，方可离开； - 4.监护人员须监督施工单位做好安全防护措施，在作业前应察看现场，消除隐患；作业中，应跟班看护；作业后，督促做好清理工作； - 5.此表须在动火作业前一天以上由申请动火单位向校保卫处报备。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火单位项目负责人及联系电话： |  |  |  |
| 动火原因 |  |  |  |
| 动火部位 |  |  |  |
| 动火时间 | 年 月 日 - 年 月 日 |  |  |
| 动火操作员 | 操作员姓名： |  |  |
|  | 证书信息：附后 *动火操作人员必须持证上岗，人证相符。 |  |  |
| 动火安全监督人 |  |  |  |
| 动火方式 | 电气焊作业 现场明火作业 切割机作业 其它（注明动火方式） |  |  |
| 防火措施 | 灭火器 消火栓 隔离档板 高处作业防火花飞溅措施 清理现场易燃易爆物品 动火安全监督人 其它（注明防火措施） |  |  |
| 动 用 明 火 作 业 安 全 规 定 | 动火前“八不”： 1. 防火、灭火措施没落实不动火。 2. 周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。 3. 附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。 4. 凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。 5. 在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。 6. 储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施；危险性未消除不动火。 7. 未有配备灭火器材或器材不足不动火。 8. 现场安全负责人不在场不动火。 动火中“四要”： 1. 现场安全负责人要坚守岗位。 2. 现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。 3. 一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。 4. 动火作业人员要严格执行安全操作规程。 动火后“一清”： - 完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 施工单位责任人（签章）： |  |  |
| 申请单位负责人 |  | 校保卫处意见 |  |
| （签章）： |  | （签章）： |  |